消　防　計　画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災、震災、その他の災害の予　防及び人命の安全並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、　　　　　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有するとともに、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成、変更及び提出（改正の都度）

（２）消火、通報及び避難誘導等の訓練の実施並びに消防機関への指導要請

（３）消防用設備等の点検、整備の実施及び監督並びに消防機関への報告

（４）建築物、火気使用設備器具、その他火災予防上留意しなければならない施設等の検査の実施及び監督

（５）火気の使用又は取扱いに関する指導監督

（６）消防用設備等の設置位置及び発災時の避難経路を明示した図面の作成及び周知徹底

（７）自衛消防隊の編成及び任務分担の周知徹底

（８）法令に基づく関係機関に対する報告及び届出等

（９）管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防火管理上必要な業務

（火災予防上の遵守事項）

第４条  火災予防のためすべての者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）火気使用設備器具は、使用する前及び使用後には必ず点検し、安全を確認する。

（２）火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓をしておく。

（３）灰皿、吸がらの後始末を完全にする。

（４）廊下、階段、通路、出入口等その他避難のために使用する施設には、避難の妨害となる設備を設け、又は物品を置かない。また、避難口等は、容易に解錠できるようにしておく。

（５）消防用設備等の周囲には、装飾等をしない。

（６）火災を発見した場合は、消防機関（119）に通報するとともに防火管理者に連絡し、定められた任務分担により適切な行動をとる。

（７）喫煙は、指定した場所で行う。

（火元責任者の指定）

第５条　火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を次のように定め任務分担を指定する。

| 火元責任者 | 担当場所 | 任務 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ・吸がら及び火気使用設備器具の管理 ・電気設備器具の安全確認 ・消火器等の管理 ・避難通路の確保 ・地震時の出火防止 ・その他火災予防上必要な事項 |

（法定・自主点検検査）

第６条  建物等の自主検査及び消防用設備等の法定点検を実施する。

（１）建物等

| 検査対象 | 検査実施日（年 回） | 検査員 |
| --- | --- | --- |
| 建物 |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  |
| 消火設備 |  |  |
| 警報設備 |  |  |
| 避難設備 |  |  |

（２）消防用設備等

| 点検対象 | 点検実施日（年 回） | 点 検 員 |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 | 氏名 又は と点検保守契約を結び、点検、整備を実施する。 |

（結果の記録及び報告）

第７条  点検、検査の結果は、「防火対象物維持台帳」に記録しておくとともに消防用設備等の点検結果については、　　年に　　回、瑞浪市消防長に報告する。

また、不備欠かんを認めたときは、早急にその是正を図る。

（自衛消防組織と任務分担）

第８条　　　　　　　　　　　　の自衛消防組織として、               　　 を隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を編成する。

| 担当区分 | 氏 名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | ○ 隊員を指揮し、避難誘導及び火災の拡 大防止にあたるとともに火災の状況及び逃げ遅れ者の有無等について､ 消防隊に報告すること。 |
| 通報連絡係 |  | ○ 消防機関への通報又はその確認を行う こと。 ○ あらゆるものを活用し、発災を知らせる とともに消防隊の誘導及び消防隊への情報の提供を行うこと。 |
| 初期消火係 |  | ○ 消火器等を用いて初期消火活動を行う こと。 |
| 避難誘導係 |  | ○ 非常口を開放するとともに避難誘導に あたること。 ○ 避難終了後、人員を確認し、その結果 を自衛消防隊長に連絡すること。 |

（震災予防措置）

第９条  地震時の災害の発生を予防するため第４条から第７条に定めるほか、次のことを行うものとする。

（１）建物及び建物に付随する施設物（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置

（２）火気使用設備器具等の転倒防止措置及び自動消火装置等の作動状況の検査

（３）危険物類の転倒、落下、浸水等による発火防止の措置

２　防火管理者及び各火元責任者は、被害を生ずるに至らない地震の場合であっても、地震後建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、その安全性を確認すること。

（地震時の活動）

第１０条  地震時の活動は、第８条に準じて行うほか次によるものとする。

（１）防火管埋者は、火元責任者等を指揮し、火気使用設備器具からの出火防止措置を行うこと。

（２）避難は、防災機関からの避難命令又は防火管理者の判断により開始する。

（３）避難場所は　　　　　　　とし、集結場所は         　　     とする。

なお、誘導には防火管理者があたる。

（防災教育及び訓練）

第１１条  防火管理者は、防災教育及び消火・通報・避難訓練を行うものとする。なお、消火及び避難訓練は年　　回以上実施する。

２  防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合には、「消防訓練実施計画・結果報告書」により消防本部へ通知するものとする。

附  則

この計画は、　　　  年 　 月  　日から施行する。

建築物及び消防用設備等の自主検査表

| 区分 | 点 検 項 目 | 点 検 実 施 日 年 月 日 | 点 検 実 施 日 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点検者 |  | 責任者 |  | 点検者 |  | 責任者 |  |
|  |  | 判 定 | 備 考 | 判 定 | 備 考 |
| 建物周囲 | 可燃物が放置されていないか |  |  |  |  |
|  | 避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか |  |  |  |  |
| 防火上の構造 | 増築等により主要構造部の構造不適はないか |  |  |  |  |
| 防火区画 | 防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか |  |  |  |  |
|  | 防火戸等の変形、破損はないか |  |  |  |  |
|  | 防火戸等はスムーズに開閉するか |  |  |  |  |
| 非常口 廊下 階段 避難通路 | 避難の妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |
|  | 誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか |  |  |  |  |
|  | 非常口は容易に開閉できるか |  |  |  |  |
|  | 床面につまずき、すべり等の発生要因はないか |  |  |  |  |
| 防炎物品 | カーテン、じゅうたん等は防炎物品が使用されているか （防炎防火対象物の場合） |  |  |  |  |
| 火気管理 | 喫煙は指定された場所以外で行っていないか |  |  |  |  |
|  | 吸殻の処理は適切か |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具に異常はないか |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備、器具は、指定された場所以外で使用していないか |  |  |  |  |
|  | 厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃されているか |  |  |  |  |
| 危険物 少量危険物 | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか |  |  |  |  |
|  | 標識に破損、よごれ等はないか |  |  |  |  |
|  | 可燃物を放置していないか |  |  |  |  |
| 収容人員 | 定員は適正に管理しているか |  |  |  |  |
| 消火器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか |  |  |  |  |
|  | 変形、破損、腐食等の異常はないか |  |  |  |  |
|  | 標識に破損、よごれ等はないか |  |  |  |  |
| 屋内消栓 設備 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |
|  | ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか |  |  |  |  |
|  | ヘッドの変形、腐食、漏水はないか |  |  |  |  |
|  | 間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか |  |  |  |  |
|  | 圧力計の指示圧力は適正か（制御弁室、ポンプ室の圧力タンク） |  |  |  |  |
|  | ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状況になっているか |  |  |  |  |
| 補助散水栓その他の移動式消火設備 | 戸の開閉及び操作を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |
|  | 使用方法は明示されているか |  |  |  |  |
| 自動火災 報知設備 | 感知器に変形、破損はないか |  |  |  |  |
|  | 間仕切りの変更等による感知器の未警戒部分はないか |  |  |  |  |
|  | 発信機の周囲に障害物はないか |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |
|  | ベルは停止状態になっていないか |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |
| 火災通報装置 | 通報装置の周囲に障害物はないか |  |  |  |  |
|  | 録音されているメッセージ（名称、電話番号、住所）には変更はないか |  |  |  |  |
| 非常ベル・自動式サイレン・非常放送設備 | ベル又は放送の音量は適正か |  |  |  |  |
|  | 放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か |  |  |  |  |
|  | ベル又はスピーカの変形、脱落等はないか |  |  |  |  |
| 避難器具 | 操作に障害となる物品等はないか |  |  |  |  |
|  | 容易に接近できるか |  |  |  |  |
|  | 降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか |  |  |  |  |
|  | 降下場所の周囲及び避難路が確保されているか |  |  |  |  |
|  | 取付場所の窓等は容易に開放できるか |  |  |  |  |
|  | 標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか |  |  |  |  |
|  | 器具の腐食、破損等はないか |  |  |  |  |
| 誘導灯 誘導標識 | 表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか |  |  |  |  |
|  | 内蔵バッテリーによる点灯は正常か |  |  |  |  |
|  | 照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか |  |  |  |  |
|  | 器具の変形、破損等はないか |  |  |  |  |
|  | 室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか |  |  |  |  |
| 排煙設備 | 垂れ壁の作動障害はないか |  |  |  |  |
|  | 起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか |  |  |  |  |
|  | 手動操作箱、装置に変形、破損等はないか |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 放水口のバルブが開いていないか |  |  |  |  |
|  | 放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか |  |  |  |  |
|  | 送水口付近に障害物はないか |  |  |  |  |
|  | 送水口標識板に破損等はないか |  |  |  |  |
| 消防用水 | 採水口周囲に障害物はないか |  |  |  |  |
|  | 消防車は容易に接近できるか |  |  |  |  |
|  | 水量は確保されているか |  |  |  |  |

判定欄の記号　　　○　～　良　　　×　～　不良　　　　～　改修済

（注）自主点検は、　か月に１回以上実施する。