## 参考内訳書鏡
工事番号 | 都工第１号
令和７年度 |  | 地域交流センター改修工事
施工場所 |  | 瑞浪市 寺河戸町 地内
設計年月日 |  | 2025-04-01 |  | 施行方法 |  | 請負
起工年月日 |  | 契約の日から |  | 竣工年月日 |  | 2025-12-26
事業内容 | 令和７年度事業計画に基づき施行する。
地域交流センター（ときわ）
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）・地上２階建て（延べ面積 1,176.07㎡程度）
・建築工事 一式
・電気設備工事 一式
・機械設備工事 一式
事業 趣旨
参考内訳書
工事金額 |  |  |  |  | （内消費税相当額 |  | ）

## 参考内訳書
地域交流センター改修工事 | [5 empty] | №1
記号 | 名称・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
a | 直接工事費 | 1 | 式
| 直接工事費 計 | 1 | 式
b1 | 共通仮設費 | 1 | 式
b2 | 共通仮設費（積上げ分） | 1 | 式
c | 純工事費 計 | 1 | 式 |  |  | a+b1+b2
d | 現場管理費 | 1 | 式
e | 工事原価 | 1 | 式 |  |  | c+d
f | 発生材処分費 | 1 | 式
g | 一般管理費 | 1 | 式
h | 工事価格 | 1 | 式 |  |  | e+f+g
h0 | 設計工事価格 | 1 | 式
i | 消費税相当額 | 1 | 式 |  |  | （h0）＊10％
j | 合計 （h0）＋（i） | 1 | 式

## 大項目
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 1
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
地域交流センター改修工事
a | 直接工事費
Ａ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ｃ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
| a-計 |  | 1 | 式
b2 | 共通仮設費（積上げ分） |  | 1 | 式
ｆ | 発生材処分費 |  | 1 | 式
0
| 合計 |  |  |  | 0

## 中項目（建築）
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 2
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 建築工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 防水工事 |  | 1 | 式
3 | タイル工事 |  | 1 | 式
4 | 金属工事 |  | 1 | 式
5 | 左官工事 |  | 1 | 式
6 | ガラス工事 |  | 1 | 式
7 | 塗装工事 |  | 1 | 式
8 | 内外装工事 |  | 1 | 式
9 | 雑工事 |  | 1 | 式
10 | 外構工事 |  | 1 | 式
11 | 撤去工事 |  | 1 | 式
合 計

## Ａ内訳（建築）
[7 empty] | NO | 3
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事 |  |  |  | 0 | 0
0
| くさび緊結式足場 | 手摺先行 建地巾900x1枚 H20m未満 3.0ヶ月 | 1363 | ㎡
| 災害防止 | 養生ｼｰﾄ 防炎1類 3ヶ月 | 1363 | ㎡
| 安全手摺 | 最上部安全手摺 3ヶ月 | 187 | ㎡
| 内部 脚立足場 | 並列 1ヶ月 | 1176 | ㎡
| ローリング足場 | W=1.5m H=3.7ｍ 1ヶ月 | 1 | 台
| 階段室棚足場 | 1ヶ月 | 14.4 | ㎡
| 整理清掃後片付け |  | 1176 | ㎡
| 遊具 仮撤去・復旧 |  | 1 | 式
1－計
4 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 防水工事
( 外部 )
| 水洗い | 既設防水残し部分(笠木共） | 575 | ㎡
| 立上 下地処理 | エポキシ樹脂ノロ掛け | 91.3 | ㎡
| 平場 ウレタン塗膜防水 | 絶縁工法 X-1 | 302 | ㎡
| 立上 ウレタン塗膜防水 | 密着工法 X-2 | 68.6 | ㎡
| 改修用たて引きドレン | 95Φ ストレーナー共 | 3 | ヶ所
| ふくれ部補修 |  | 55 | ㎡
| 設備用配管支持用ブロック | 防水施工時、仮支持 | 1 | 式
| 脱気筒 |  | 5 | ヶ所
| ウレタン系塗膜防水 | 平場（設備基礎、庇）X-2 | 75.8 | ㎡
| ウレタン系塗膜防水 | 立上り X-2 | 8.9 | ㎡
| 外部シーリング | MS-2 変成ｼﾘｺﾝ系 15×10 | 1170 | ｍ
| 建具枠廻りシーリング | MS-2 変成ｼﾘｺﾝ系 15×10 | 426 | ｍ
二重水切
| 建具枠廻りシーリング | MS-2 変成ｼﾘｺﾝ系 15×10 | 77.8 | ｍ
2－計
0
5 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | タイル工事 |  |  |  | 0 | 0
0
( 外部 )
| 壁 磁気質タイル | 145×45×7 | 15 | ㎡
( 内部 )
| 壁 磁器質タイル | 100角 | 31.3 | ㎡
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
3－計
0
6 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 金属工事 |  |  |  | 0 | 0
| 点鋲（タイルカーペット用） | 25個（300角内） | 12 | ヶ所
| 手すりジョイント | L=50程度 | 1 | ヶ所
| 天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ製 目地･額縁ﾀｲﾌﾟ 補強･切込共 | 10 | ヶ所
| 天井点検口 | 600角 ｱﾙﾐ製 軒下用 補強･切込共 | 1 | ヶ所
4－計
7 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 左官工事
( 外部 )
| タイル面 躯体ｸﾗｯｸ補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 幅0.2mm以上1.0mm未満 | 70 | ｍ
| タイル面 浮き部補修 | 注入口付ｱﾝｶ-ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 | 3.8 | ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 クラック補修 | シール工法 幅0.2mm未満 | 1 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 クラック補修 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 幅0.2mm以上1.0mm未満 | 9.6 | ｍ
| ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 クラック補修 | Ｕカットシール材充填工法 幅1.0mm以上 | 1 | ｍ
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
5－計
0
8 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | ガラス工事 |  |  |  | 0 | 0
| 飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り |  | 65.4 | ㎡
| ガラス廻りシーリング | 両面 ｼﾘｺﾝ系(SR-1) 5×5 （片面数量） | 957 | ｍ
| ガラス清掃 | 内外両面（片面数量） | 262 | ㎡
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
6－計
0
9 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
7 | 塗装工事 |  |  |  | 0 | 0
0
| ( 外部 ) |  |  |  | 0 | 0
| 木デッキ ＷＰ 塗替え | Ｂ種木面 下地調整（RB種）共 | 26.7 | ㎡
| 軒裏 合成樹脂エマルジョンペイント 塗替え | Ｂ種ﾓﾙﾀﾙ面 下地調整(RB種)共 | 15.7 | ㎡
| 電気盤・配管 ＤＰ塗替 | 錆止め･鋼面 下地調整（RB種）共 | 3 | ㎡
| 鉄骨下地 ＤＰ塗替 | 錆止め･ﾒｯｷ面 下地調整（RB種）共 | 1.2 | ㎡
| ベントキャップ ＵＥ塗替え | 下地調整（RB種）共 | 1.2 | ㎡
( 内部 )
| フローリング 自然塗料 塗替え | Ｂ種木面 下地調整（RB種）共 | 18.9 | ㎡
| スチールドア ＳＯＰ塗替 | W800×H2,000 Ｂ種鋼面 下地調整（RB種）共 | 6 | ㎡
| ＥＰ-Ｇ塗 | Ｂ種ボード面 素地ごしらえＢ種 | 0.7 | ㎡
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
7－計
0
10 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
8 | 内外装工事 |  |  |  | 0 | 0
0
| ( 外部 ) |  |  |  | 0 | 0
| 天井 ケイ酸カルシウム板 | t=6 | 16.6 | ㎡
( 内部 )
| 壁 出隅カバー | H900 | 4 | ヶ所
| 壁 見切り材 | コナー材（4ヶ所）共 | 4 | ｍ
| 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t=12.5 突付 石膏ボード t=9.5 捨張共 | 0.7 | ㎡
| 天井 岩綿吸音板 | t=9 突付 石膏ボード t=9.5 捨張共 | 111 | ㎡
| 天井 廻り縁 | 塩ビ製 | 44.6 | ｍ
| ワーロン紙貼替 | 障子紙撤去共 | 18 | ㎡
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
8－計
0
11 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
9 | 雑工事 |  |  |  | 0 | 0
0
| 衝突防止シール貼 | 10×120 カッティングシート | 177 | 枚
| 多目的ホールカウンター | 木製 W870×D550×H740 | 7 | ヶ所
0
0
0
9－計
12 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 | 外構工事
| インターロッキング敷 | t=60 | 1 | ㎡
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
10－計
0
13 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
11 | 撤去工事 |  |  |  | 0 | 0
（外部）
| 外壁タイル撤去 | 145×45×8 | 15 | ㎡
| 防水端部押え金物撤去 |  | 202 | ㎡
| 防水押えシーリング撤去 |  | 554 | ｍ
| タテ引きルーフドレン撤去 |  | 3 | ヶ所
| インターロッキング | t=50 | 1 | ㎡
| 外部シーリング撤去 |  | 616 | ｍ
| 建具廻りシーリング撤去 |  | 503 | ｍ
| ガラス廻りシーリング撤去 |  | 957 | ｍ
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
14 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
0
（内部）
| 床 点鋲撤去 | 25個（300角内） | 16 | ヶ所
| 壁 石膏ボード撤去 | t=12.5＋石膏ボードt=12.5捨貼共 | 0.7 | ㎡
| 壁 タイル撤去 | 100角 | 24.1 | ㎡
| 腰壁 アルミ見切材 | 5×10 | 2 | ｍ
| 天井 岩綿吸音板撤去 | t=9＋石膏ボードt=9.5捨貼共 | 104 | ㎡
| 天井 廻り縁撤去 | 塩ビ製 | 44.6 | ｍ
| 天井 天井点検口 |  | 5 | ヶ所
| 多目的ホールカウンター | W870×D550×H640 | 7 | ヶ所
| ドアクローザー撤去 |  | 3 | ヶ所
[5 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
15 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
0
(発生材積込)
| 発生材積込 | 安定型廃棄物 コンクリート類 | 0.1 | m3
| 発生材積込 | 安定型廃棄物 陶器くず | 0.2 | m3
| 発生材積込 | 管理型廃棄物 木材類 | 0.2 | m3
| 発生材積込 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾎﾞｰﾄﾞ類 ） | 2.9 | m3
| 発生材積込 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ） | 13.7 | m3
(発生材運搬)
| 発生材運搬 | 安定型廃棄物 コンクリート類 | 0.1 | m3
| 発生材運搬 | 安定型廃棄物 陶器くず | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | 管理型廃棄物 木材類 | 0.2 | m3
| 発生材運搬 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾎﾞｰﾄﾞ類 ） | 2.9 | m3
| 発生材運搬 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ） | 13.7 | m3
0
0
0
11－計
0

## 中項目（電気）
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 16
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
地域交流センター改修工事
Ｂ | 電気設備工事
1 | 電灯設備 | 電灯 分岐 | 1 | 式
2 | 動力設備 | 動力分岐 | 1 | 式
3 | 受変電設備 |  | 1 | 式
4 | 太陽光発電設備 |  | 1 | 式
5 | 映像・音響設備 |  | 1 | 式
6 | 非常放送設備 |  | 1 | 式
0
| 合 計 |  |  |  | 0

## B内訳（電気）
[7 empty] | NO | 17
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 電気設備工事
1 | 電灯設備 | 電灯 分岐
| 電線管 | G 22 露出 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CE 3.5 mm2 -3C 管内 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S 0.9 - 3P | 80 | ｍ
| ケーブル | ﾒﾀﾙﾓｰﾙ MM-1B | 4 | ｍ
| プルボックス | 150ｘ150ｘ100 SUS製 防水型 | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | Bah22 ： SP-1 埋込下面ﾊﾟﾈﾙ | 4 | 個
| ＬＥＤ灯 | Bah34 ： SP-2 埋込下面ﾊﾟﾈﾙ | 20 | 個
| ＬＥＤ灯 | Bah33 ： SP-3 埋込下面ﾙｰﾊﾞｰ | 30 | 個
| ＬＥＤ灯 | Bbh32 ： SP-4 埋込下面開放 | 15 | 個
| ＬＥＤ灯 | Ch32 ： LRS3CG1A -4 -41 LN | 5 | 個
| ＬＥＤ灯 | Ch32D ： LRS3CG1A -4 -41 LN | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | F31w ： LSS9MP/RP -4 -30 LN | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | Fh31 ： LSS9 -4 -30 LN | 2 | 個
0
18 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＬＥＤ灯 | P52 ： LSS7 -4 -56 LN | 16 | 個
| ＬＥＤ灯 | T21 ： LSS1 -2 -15 LN | 3 | 個
| ＬＥＤ灯 | T21G ： LSS1 -2 -15 LN ｶﾞｰﾄﾞ付 | 3 | 個
| ＬＥＤ灯 | T31G ： LSS1 -4 -30 LN ｶﾞｰﾄﾞ付 | 5 | 個
| ＬＥＤ灯 | Th32 ： LSS1 -4 -65 LN | 28 | 個
| ＬＥＤ灯 | Wh22w ： LBF3MP/RP -2 -13 LN | 4 | 個
| ＬＥＤ灯 | Wh31w ： LBF3MP/RP -4 -26 LN | 2 | 個
| ＬＥＤ灯 | K21 ： SP-5 流し元灯 20形 | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | KT24 ： SP-6 流し元灯 20形 | 4 | 個
| ＬＥＤ灯 | Z21w ： SP-7 庭園灯 | 3 | 個
| ＬＥＤ灯 | a21 ： LRS1 -08 LN | 21 | 個
| ＬＥＤ灯 | a31 ： LRS1 -13 LN | 26 | 個
| ＬＥＤ灯 | a32 ： LRS1 -22 LN | 16 | 個
※傾斜天井用金物付
| ＬＥＤ灯 | a32★ ： LRS1 -22 LN | 16 | 個
| ＬＥＤ灯 | aa31 ： SP-8 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 10 | 個
| ＬＥＤ灯 | b31w ： LRS1RP -13 LN | 14 | 個
19 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ＬＥＤ灯 | l6 ： SP-9 ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 2 | 個
| ＬＥＤ灯 | n6 ： SP-10 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ | 2 | 個
| ＬＥＤ灯 | Ra21 ： SP-11 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2 | 個
| ＬＥＤ灯 | RaH76 ： SP-12 ｼ-ﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 40形 | 14 | 個
| ＬＥＤ灯 | t21w ： SP-13 ﾌｯﾄﾗｲﾄ 埋込形 | 7 | 個
| ＬＥＤ灯 | q7 ： SP-14 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 調光 | 8 | 個
| ＬＥＤ灯 | ア ： SP-15 投光器 200形、ｱｰﾑ付 | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | イ ： SP-16 投光器 400形 | 1 | 個
| ＬＥＤ灯 | Z21w★ ： SP-17 庭園灯 | 3 | 個
| 非常用照明 | a1D ： K1 -LRS11 -2 | 14 | 個
| 非常用照明 | a3D ： K1 -LRS11 -3 | 2 | 個
| 非常用照明 | aa1D ： K1 -LRS11 -2 | 5 | 個
| 調光操作器 | 6回路 | 1 | 個
| 既設調光盤 改造 | L-12 ※MCCB x1個 増設 | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
20 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 発生材処分 | 積込・運搬 | 1 | 式
1－計
21 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 動力設備 | 動力分岐
| 電動機等接続材 |  | 1 | 式
| 電動機結線費 |  | 1 | 式
| プルボックス | 150ｘ150ｘ100 SUS製 防水型 | 1 | 個
| 電線 | EM-IE 3.5 mm2 管内 | 27 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5 mm2 管内 | 30 | ｍ
| 電線 | EM-IE 8 mm2 管内 | 10 | ｍ
| ケーブル | EM-CE 8 mm2 -3C ﾗｯｸ | 27 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 14 mm2 ﾗｯｸ | 24 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 22 mm2 ﾗｯｸ | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CET 60 mm2 ﾗｯｸ | 10 | ｍ
| 既設分電盤 改造 | M-R1 ※ELCB､CT取替 | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
2－計
22 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 受変電設備
| 電線管 | G 70 露出 | 22 | ｍ
| 電動機等接続材 |  | 1 | 式
| プルボックス | 600ｘ600ｘ400 SUS製 防水型 | 1 | 個
| 高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38 mm2 管内 | 60 | ｍ
| 高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38 mm2 ﾒｯｾﾝ吊り | 6 | ｍ
| 高圧ケーブル | 6kV EM-CET 38 mm2 電柱敷設 | 6 | ｍ
| メッセンジャーワイヤー | 38 mm2 | 6 | ｍ
| 架空線 施工費 | 高所作業車含む | 1 | 式
| 端末処理材 | 6kV EM-CET 38 mm2 屋内用 | 1 | 組
| 端末処理材 | 6kV EM-CET 38 mm2 屋外用 | 1 | 組
| 高圧気中負荷開閉器 | 7.2kV 300A VT･LA内蔵、DGR付 | 1 | 個
| コンクリート柱 | CP12m-19cm-3.5kN、機械経費含む | 1 | 本
| 装柱材 | 腕金、支線 | 1 | 式
23 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 既設キュービクル 改造 | LBS更新、MCCBx1個取替 | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
| 高圧絶縁耐力試験費 |  | 1 | 式
| 中部電力申請費 |  | 1 | 式
3－計
24 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 太陽光発電設備
| ケーブル | EM-EEF 2.0 -3C 天井内 | 1 | ｍ
| ケーブル | EM-KPEES 1.25 mm2 -1P 管内 | 31 | ｍ
| ケーブル | EM-KPEES 1.25 mm2 -1P PF内 | 2 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP 4P cate5 PF内 | 13 | ｍ
| 露出形コンセント | 2P 15A x1 | 1 | 個
| パワーコンディショナー | 三相 10kW 屋外用 | 1 | 個
小型計測器、取付用木板
| 表示装置 | 、映像信号変換器含む | 1 | 組
| 設置工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
| 発生材処分 | 積込・運搬 | 1 | 式
4－計
25 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
5 | 映像・音響設備
| ケーブル | EM-UTP 4P PF内 | 19 | ｍ
| ワイヤレスアンテナ |  | 2 | 個
| ワイヤレスチューナー | 4波実装 | 1 | 個
| ワイヤレスマイク | ﾊﾝﾄﾞ型 | 2 | 個
| ワイヤレスマイク | ﾀｲﾋﾟﾝ型 | 2 | 個
| 撤去工事 |  | 1 | 式
| 発生材処分 | 積込・運搬 | 1 | 式
5－計
26 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
6 | 非常放送設備 |  |  |  | 0
壁掛型非常用放送設備（10局）
| 壁掛型非常用放送設備 | WK-EK310NT | 1 | 台
電力増設ユニット（60W）
WU-PK306
密閉型ﾆｯｹﾙ・水素蓄電池2200mAH
WU-EB220
| 機器取替工事費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 消耗・雑材料費 |  | 1 | 式
| 消防申請・立会検査費 |  | 1 | 式
6－計

## 中項目（機械)
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 27
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 給排水衛生設備 |  | 1 | 式
3 | 発生材処分 | 収集、運搬 | 1 | 式
合 計

## C内訳（機械）
[7 empty] | NO | 28
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
1 | 空気調和設備
1-a | 冷暖房設備 |  | 1 | 式
1-b | ダクト設備 |  | 1 | 式
1－合計
29 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気調和設備
1-a | 冷暖房設備
| APM-K01 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：33.5kW 暖房：37.5kW
| APM-K01a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 2 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-K01b 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 3 | 台
冷房：5.6kW 暖房：6.3kW
| APM-K01c 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 1 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-01 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：33.5kW 暖房：37.5kW
| APM-01a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 埋込床置ﾛｰﾎﾞｰｲ | 7 | 台
冷房：4.5kW 暖房：5.0kW
| APM-02 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：33.5kW 暖房：37.5kW
30 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| APM-02a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 2 | 台
冷房：5.6kW 暖房：6.3kW
| APM-02b 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 | 2 | 台
冷房：9.0kW 暖房：10.0kW
| APM-02c 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 埋込床置ﾛｰﾎﾞｰｲ | 1 | 台
冷房：3.6kW 暖房：4.0kW
| APM-03 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：28.0kW 暖房：31.5kW
| APM-03a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 3 | 台
冷房：9.0kW 暖房：10.0kW
| APM-04 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：45.0kW 暖房：50.0kW
| APM-04a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 2 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-04b 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 1 | 台
冷房：9.0kW 暖房：10.0kW
31 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| APM-04c 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 1 | 台
冷房：9.0kW 暖房：10.0kW
| APM-04d 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 1 | 台
冷房：4.5kW 暖房：5.0kW
| APM-04e 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ4方向吹出形 | 1 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-05 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：28.0kW 暖房：31.5kW
| APM-05a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 | 1 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-05b 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 | 1 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-05c 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ｶｾｯﾄ1方向吹出形 | 1 | 台
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
| APM-05d 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形 | 2 | 台
冷房：4.5kW 暖房：5.0kW
32 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| AP-01 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室外機 | 更新用 冷暖切替運転 | 1 | 台
冷房：90.0kW 暖房：100.0kW
| AP-01a 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ室内機 | 設備用床置形 | 1 | 台
冷房：90.0kW 暖房：100.0kW
| CR-1 集中ﾘﾓｺﾝ | ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾀｯﾁﾏﾈｰｼﾞｬｰ | 1 | 個
| FU-1 ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 更新用ﾌｨﾙﾀｰ VZ-90M-28VC | 10 | 枚
|  | VT-20C-610V | 10 | 枚
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 揚重工事 |  | 1 | 式
| 冷媒管：被覆銅管 | 6.4Φ(8mm) | 11 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 9.5Φ(8mm) | 30 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 12.7Φ(10mm) | 4 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 12.7Φ(20mm) | 11 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 15.88Φ(20mm) | 26 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 19.05Φ(10mm) | 3 | ｍ
33 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 冷媒管：被覆銅管 | 22.22Φ(20mm) | 4 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 25.40Φ(20mm) | 3 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 28.58Φ(20mm) | 2 | ｍ
| 冷媒管：被覆銅管 | 31.75Φ(20mm) | 3 | ｍ
| 室内外機渡線 | EM-CEE-2□-2C | 48 | ｍ
| ドレン管：VP | 屋内一般：20A | 1 | ｍ
| ドレン管：VP | 屋内一般：25A | 22 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 既設管切断接続 |  | 1 | 式
| 既設空調機器撤去 |  | 1 | 式
| 既設配管撤去 |  | 1 | 式
| 冷媒ﾌﾛﾝ回収・処分 |  | 1 | 式
1-a－ 計
34 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気調和設備
1-b | ダクト設備
| SAｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 亜鉛鉄板 | 200φ | 8 | ｍ
| OAｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 亜鉛鉄板 | 200φ | 3 | ｍ
| EAｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 亜鉛鉄板 | 200φ | 3 | ｍ
| SAﾁｬﾝﾊﾞｰ 亜鉛鉄板 | 700x500x500H 0.6t 1.7㎡ | 2 | 個
| ﾀﾞｸﾄ保温工事 |  | 1 | 式
| ﾀﾞｸﾄ消音工事 |  | 1 | 式
| 空調機械室ﾀﾞｸﾄ取外し |  | 1 | 式
| 空調機械室ﾀﾞｸﾄ再取付 |  | 1 | 式
| ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ | 495×605×150L | 1 | 個
| ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ | 1560×1220×250L | 1 | 個
1-b－計
35 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
2 | 給排水衛生設備
2-a | 給湯設備 |  | 1 | 式
2-b | 散水設備 |  | 1 | 式
2-c | 厨房設備 |  | 1 | 式
2－合計
36 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給排水衛生設備
2-a | 給湯設備
| GW-32 業務用ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛型 32号 | 2 | 台
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ
| ｹﾞ-ﾄ弁 JIS 10k | 20A | 2 | 個
ｶﾞｽｺｯｸ
| GC | 20A | 2 | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
| ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｷ L=300 | 20A | 6 | 個
| ﾄﾞﾚﾝ 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP | 25A (屋外配管) | 3 | ｍ
| 既設機器撤去 |  | 1 | 式
2-a－計
37 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給排水衛生設備
2-b | 散水設備
| 散水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 制御盤類 | 1 | 式
| 貯留槽水抜き用仮設ポンプ | レンタル 1日/台 φ50mmx0.75kW | 2 | 台
| 仮設ポンプ据付費 |  | 2 | 台
| 仮設ポンプ取外し |  | 2 | 台
2-b－計
38 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
給排水衛生設備
2-c | 厨房設備
W=600、３口IHヒーター、
| 内蔵型調理機器 | 電気オーブンレンジ | 4 | 台
| 設置工事費 |  | 1 | 式
| 既設機器撤去費 |  | 1 | 式
2-c－計
39 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｃ | 機械設備工事
3 | 発生材処分
| 発生材収集 | 一般廃棄物（混載） | 1.9 | m3
| 発生材運搬 | 一般廃棄物（混載） | 1.9 | m3
3－合計

## b2 共通仮設費（積上げ）
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 40
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｂ2 | 共通仮設工事（積上げ分）
| 仮囲い | 成形鋼板 H2.0m 3ヶ月 | 34.8 | ｍ
| パネルゲート | W=7.20ｍ×H=4.50ｍ | 1 | か所
| 鉄板養生 | t22 1219x2438 32枚程度 3ヶ月 | 95.1 | ㎡
| 交通誘導員Ａ |  | 5 | 日
| ラフテレーンクレーン | 25ｔ オペレーター付 1台 | 2 | 日
| ＶＯＣ検査 | パッシブ法 6物質 | 1 | 式
書面・現場確認による調査
| アスベスト事前調査費 | 報告書作成、関係機関への手続き共 | 1 | 式
合 計

## f 発生材処分費
地域交流センター改修工事
[7 empty] | NO | 41
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｆ | 発生材処分費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
合 計
42 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｆ | 発生材処分費 |  |  |  | 0 | 0
1 | 建築工事
| 発生材処分 | 安定型廃棄物 コンクリート類 | 0.1 | m3
| 発生材処分 | 安定型廃棄物 陶器くず | 0.2 | m3
| 発生材処分 | 管理型廃棄物 木材類 | 3.1 | m3
| 発生材処分 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾎﾞｰﾄﾞ類 ） | 2.9 | m3
| 発生材処分 | 管理型廃棄物 仕上材料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ） | 13.7 | m3
| 発生材処分 有価物買取(ｽｸﾗｯﾌﾟ処理費) | 安定型廃棄物 鉄くず 7.85ｔ/㎥ | 1.7 | kg
| 発生材処分 有価物買取(ｽｸﾗｯﾌﾟ処理費) | 安定型廃棄物 ｱﾙﾐ類 2.70t/㎥ | 0.5 | kg
合 計
43 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｆ | 発生材処分費
2 | 電気設備工事
| 発生材処分 | 混載 | 5.2 | m3
| 発生材処分 | 金属クズ類 | 250 | Kg
合 計
44 | bar: NO 摘 要
記号 | 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｆ | 発生材処分費
3 | 機械設備工事
| 発生材処分 | 鉄、金属クズ類 | 4241 | Kg
| 発生材処分 | 銅クズ類 | 49 | Kg
| 発生材収集 | 混載 | 1.9 | m3
| 発生材運搬 | 混載 | 1.9 | m3
| 発生材処分 | 混載 | 1.9 | m3
合 計