## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
上第 １０号
上平送水ポンプ場ほか１２施設テレメータ装置等更新工事参考資料
瑞浪市 稲津町 萩原地内ほか
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 | 上第１０号 | 事 業 名
路河川名 |  | 工 事 名 | 上平送水ポンプ場ほか１２施設テレメータ装置等更新工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 瑞浪市 稲津町 萩原地内ほか
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日 | 令和８年 ７月１３日
【中央監視装置】
| テレメータ受信装置機能増設 N＝1式 |  |  | 施 工 方 法 | 請負
【上平送水ポンプ場・上平配水池・大牧配水池】
施 工 期 間
テレメータ計装盤 N＝1面 収納盤 N＝1面 送水ポンプ盤機能増設 N＝1式
| 【大草配水池・仲ｹ平配水池・日吉送水ポンプ場・日吉配水池・宿洞送水ポンプ場・神徳低区配水池 |  |  | 起 工 年 月 日
神徳高区配水池】
竣 工 年 月 日
テレメータ計装盤機能増設 N＝1式 収納盤 N＝1面
| 【神徳2号送水ポンプ場・神徳1号送水ポンプ場】 |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
送水ポンプ盤機能増設 N＝1式 収納盤 N＝1面
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
中央監視装置
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0600)
上平送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0650)
上平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0660)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大牧配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0670)
大草配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0680)
仲ｹ平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0690)
日吉送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0700)
日吉配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0710)
宿洞送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0720)
神徳低区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0730)
神徳2号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0740)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
神徳1号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0750)
神徳高区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0760)
機器費計
|  | 1 | 式
据付工事原価
|  | 1 | 式
直接工事費
直接材料費
材料費
|  | 1 | 式
上平送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0390)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0400)
大牧配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0410)
大草配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0420)
仲ｹ平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0430)
日吉送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0440)
日吉配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0450)
宿洞送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0460)
神徳低区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0470)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
神徳２号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0480)
神徳1号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0490)
神徳高区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0500)
補助材料費
補助材料費
|  | 1 | 式
労務費
一般労務費
|  | 1 | 式
上平送水ポンプ場
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0770)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上平配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0780)
大牧配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0790)
大草配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0800)
仲ｹ平配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0810)
日吉送水ポンプ場
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0820)
日吉配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0830)
宿洞送水ポンプ場
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0840)
神徳低区配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0850)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
神徳2号送水ポンプ場
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0860)
神徳1号送水ポンプ場
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0870)
神徳高区配水池
管：I
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0880)
技術労務費
|  | 1 | 式
中央監視装置
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0510)
上平送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1050)
上平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1060)
大牧配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1070)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
大草配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1080)
仲ｹ平配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1090)
日吉送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1100)
日吉配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1110)
宿洞送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1120)
神徳低区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1130)
神徳2号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1140)
神徳１号送水ポンプ場
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1150)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
神徳高区配水池
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1160)
直接経費
機械経費（率計上額）
|  | 1 | 式
仮設費
仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費 | [5 empty] | 補正しない
|  | 1 | 式
据付間接費
|  | 1 | 式
据付(技術者)間接費
|  | 1 | 式
据付(機器)間接費
|  | 1 | 式
間接工事費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
据付工事原価計
|  | 1 | 式
設計技術費
|  | 1 | 式
工事原価計
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（未登録代価）
中央監視装置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0600)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ受信装置機能増設（中央監視装置）
| 1 | 式
TJ0150
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0650)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤（上平送水ポンプ場）
屋内鋼板製自立形 W800×H1900×D800（正背面扉） | 1 | 面
TJ0160
送水ポンプ盤機能増設（上平送水ポンプ場）
| 1 | 式
TJ0170
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0660)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤（上平配水池）
屋内鋼板製自立形 W800×H1900×D800（正背面扉） | 1 | 面
TJ0180
送水ポンプ盤機能増設（上平配水池）
| 1 | 式
TJ0330
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大牧配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0670)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤（大牧配水池）
屋内鋼板製自立形 W600×H1900×D800（正背面扉） | 1 | 面
TJ0190
送水ポンプ盤機能増設（大牧配水池）
| 1 | 式
TJ0340
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大草配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0680)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（大草配水池）
| 1 | 式
TJ0350
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仲ｹ平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0690)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（仲ｹ平配水池）
| 1 | 式
TJ0360
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0700)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（日吉送水ポンプ場）
| 1 | 式
TJ0370
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0710)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（日吉配水池）
| 1 | 式
TJ0380
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
宿洞送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0720)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（宿洞送水ポンプ場）
| 1 | 式
TJ0390
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳低区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0730)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（神徳低区配水池）
| 1 | 式
TJ0400
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳2号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0740)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（神徳2号送水ポンプ場）
| 1 | 式
TJ0410
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳1号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0750)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（神徳1号送水ポンプ場）
| 1 | 式
TJ0420
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳高区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0760)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
テレメータ計装盤機能増設（神徳高区配水池）
| 1 | 式
TJ0430
収納盤
W400×H500×D300 | 1 | 面
TJ0320
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0390)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0010)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0060)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0030)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V EM-CE
[1]
2ｓｑ-2ｃ | 5.94 | ｍ
TJ0010
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 6.38 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-CEE
[1]
1.25ｓｑ-12ｃ | 2.97 | ｍ
TJ0030
LANケーブル
[1]
4ｐ | 6.38 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[2]
22mm（露出） | 1.65 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[2] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0400)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0020)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0330)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0070)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
600V EM-CE
[1]
2ｓｑ-2ｃ | 5.94 | ｍ
TJ0010
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 4.95 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0330)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-CEE
[1]
1.25ｓｑ-12ｃ | 2.97 | ｍ
TJ0030
LANケーブル
[1]
4ｐ | 9.9 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[2]
22mm（露出） | 1.65 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[2] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大牧配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0410)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0110)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0120)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0130)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 5.5 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
EM-CEE
[1]
1.25ｓｑ-10ｃ | 5.72 | ｍ
TJ0060
LANケーブル
[1]
4ｐ | 11 | ｍ
TJ0050
EM-CEE-S
[1]
1.25ｓｑ-4ｃ | 2.86 | ｍ
TJ0070
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0130)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[2]
22mm（露出） | 7.59 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[2] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大草配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0420)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0160)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0170)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0180)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0160)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 16.5 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0170)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 16.5 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0180)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 6.6 | ｍ
TJ0040
HIVE
[3]
28ｍｍ（露出） | 3.3 | ｍ
TJ0090
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
プルボックス（SUS-WP）
250×250×200 | 1 | 個
TJ0080
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仲ｹ平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0430)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0230)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0240)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0250)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 3.74 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0240)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 3.74 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[2]
22mm（露出） | 5.61 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[2] * 175.00% | 1 | 式
X981019
プルボックス（SUS-WP）
250×250×200 | 1 | 個
TJ0080
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0440)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0280)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0290)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0300)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 7.04 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 14.1 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0300)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[2]
22mm（露出） | 7.26 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[2] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0450)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0320)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0340)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0350)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 3.74 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0340)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 3.74 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0350)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 5.61 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
宿洞送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0460)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0900)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0910)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0920)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0900)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 6.6 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0910)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 6.6 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0920)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 3.96 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳低区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0470)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0930)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0940)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0950)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0930)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 9.46 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0940)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 28.4 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0950)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 11 | ｍ
TJ0040
HIVE
[3]
28ｍｍ（露出） | 1.32 | ｍ
TJ0090
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳２号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0480)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0960)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0970)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ0980)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0960)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 4.18 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0970)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 8.36 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ0980)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 3.3 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳1号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0490)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ0990)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ1000)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ1010)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ0990)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 4.51 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ1000)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 4.51 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ1010)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
[3]
22mm（露出） | 5.28 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳高区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0500)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低圧ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ1020)
制御ケーブル
| 1 | 式
単価表(SJ1030)
電線管類
| 1 | 式
単価表(SJ1040)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
低圧ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ1020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
VV-F
[1]
1.6mm-3c | 5.72 | ｍ
TJ0020
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
制御ケーブル |  |  |  |  | 単価表(SJ1030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
LANケーブル
[1]
4ｐ | 5.72 | ｍ
TJ0050
材料費等
Σ[1] * 1.50% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
電線管類 |  |  |  |  | 単価表(SJ1040)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
HIVE
22mm（露出） | 7.92 | ｍ
TJ0040
材料費等
Σ[3] * 175.00% | 1 | 式
X981019
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0770)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 8 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0780)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 8 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大牧配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0790)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 8 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大草配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0800)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 3 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仲ｹ平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0810)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0820)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0830)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
宿洞送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0840)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳低区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0850)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳2号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0860)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳1号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ0870)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳高区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ0880)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電工
| 2 | 人
RW1009
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
中央監視装置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0510)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 5 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ1050)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 2 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 4 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 2 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 2 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大牧配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1070)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 3 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
大草配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1080)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 3 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仲ｹ平配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1090)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 1 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ1100)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 2 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
日吉配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1110)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 1 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
宿洞送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ1120)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 1 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳低区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1130)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：M
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 3 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳2号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ1140)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 2 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳１号送水ポンプ場 |  |  |  |  | 単価表(SJ1150)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 1 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
神徳高区配水池 |  |  |  |  | 単価表(SJ1160)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気通信技術者
管：J
据付 | 1 | 人
RW1053
電気通信技術者
管：M
組合試験 | 1 | 人
RW1053
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り